## Slide 1
物理（全国通用）
讲师：xxx
中考物理一轮复习讲练测

## Slide 2
专题19
生活用电

## Slide 3
目录
CONTENTS
01
考情分析
02
知识建构
03
知识梳理
04
题型归纳

## Slide 4
稿定PPT
稿定PPT，海量素材持续更新，上千款模板选择总有一款适合你
02
考情分析
一、课标考点分析
考点内容 | 课标要求 | 命题预测
家庭电路的组成 | 了解家庭电路的组成；了解我国家庭用电的电压和频率 | 《生活用电》是初中物理与实际生活联系最为紧密的一章。是电学理论在实际生活中的延续与提升。所以，本单元在中考试卷同样属于必考内容，只是题目数量和所占分值较少一些。本单元考点主要集中在家庭电路的组成、连接家庭电路、家庭电路故障的分析判断、家庭电路中安全用电问题和防雷电等。考试题型一般有选择题、填空题和作图题等。从命题方向和命题点看，主要有：家庭电路的组成、安全用电常识、连接家庭电路、用试电笔判断火线和零线、保险丝和空气开关、防雷电措施、触电与急救等
家庭电路的连接 |  | 
家庭电路中电流过大的原因 | 有安全用电和节约用电的意识 | 
触电与急救 | 有安全用电和节约用电的意识；在家庭用电中有保护自己和他人的意识 | 
安全用电常识与防雷 |  | 

## Slide 5
02
考情分析
二、考情分析
《生活用电》是中考必考内容。其主要考试方向是通过考题，让考生了解家庭电路的组成以及家庭电路中常用电器连接，家庭电路中常见故障（电流过大的原因），防触电，防雷电和安全用电常识等。
本单元的考题一般是一道题，分值在2分-3分之间。从考向出现的概率看主要有：安全用电常识、家庭电路的组成与连接、家庭电路中电流过大的原因、常用家用电器的连接方式、试电笔及应用、保险丝的作用及要求、触电急救与防雷电等。

## Slide 6
02
知识建构

## Slide 7
稿定PPT
稿定PPT，海量素材持续更新，上千款模板选择总有一款适合你
02
01
家庭电路

## Slide 8
夯基·基础知识梳理
一、家庭电路的组成

## Slide 9
夯基·基础知识梳理
一、家庭电路的组成

## Slide 10
夯基·基础知识梳理
二、火线和零线
1.火线和零线
进户线的两条输电线中，一条叫做火线，另一条叫做零线。火线与零线之间的电压是220V，零线在入户之前已经和大地相连，故零线与大地之间无电压，火线与大地之间有220V的电压
2.火线和零线的辨别（试电笔）

## Slide 11
夯基·基础知识梳理
三、插座与漏电保护器
1.插座

## Slide 12
夯基·基础知识梳理
三、插座与漏电保护器
1.漏电保护器

## Slide 13
夯基·基础知识梳理
四、连接家庭电路

## Slide 14
提升·必考题型归纳
考向01 家庭电路的组成与连接
【例1】如图所示为某家庭部分电路示意图。在三孔插座上刚插上电热烧水壶（开关未闭合）的插头时，保险丝e熔断，家中其他用电器都正常工作。以下叙述正确的是（ ）。
A．造成该故障的原因可能是电热烧水壶插头被短路了；
B．保险丝熔断后，应立即更换新保险丝，恢复供电；
C．保险丝e熔断后，用测电笔测试三孔插座的左右两孔，只有测右孔时氖管发光；
D．在选择保险丝的规格时（以保险丝c为例），保险丝c熔断所需的电流应小于空调的额定电流
【变式1-1】如图甲为带开关的三孔插座，请将图乙中的插座正确连入家庭电路。
【变式1-2】家庭电路中火线和零线之间的电压是______V，用试电笔可辨别火线和零线，使氛管发光的是______。如图所示的电路，闭合开关后，发现电灯不亮，用试电笔测试图中的 a、b、c、d四点，只有a点不发光，
可能发生的故障是_______。
A
220
火线
a、b之间断路

## Slide 15
提升·必考题型归纳
考向02 试电笔
【例2】用试电笔可以辨别家庭电路中的火线与零线，如图所示的手拿试电笔方法正确的是______（选填“甲”或“乙”）图。
【变式2-1】学校开展了一系列丰富多彩的安全教育活动，本期活动的主题是 “ 安全用电，珍惜生命 ” ，下列是活动的部分内容。如图 a 所示，接地导线应该与三孔插座的______ （填“E” 、“N” 或 “L” ）孔相连接；如图 b 、 c 所示，两种使用测电笔的方法中，正确的是图______ ；如图d 、e所示为家庭电路中造成电线燃烧的原因，其中图 d 所示情况的原因是___ （填“用电器的总功率过大”或 “ 短路 ” ）。
【变式2-2】如图为试电笔的结构图，下列说法正确的是（ ）。
A．使用试电笔验电时手不要触笔尖；
B．使用试电笔时，若氖管发光，说用接触处与零线是连通的；
C．使用试电笔验电时手不要触笔卡；
D．试电笔外壳是导体
甲
E
b
用电器的总功率过大
A

## Slide 16
稿定PPT
稿定PPT，海量素材持续更新，上千款模板选择总有一款适合你
02
02
家庭电路中电流过大的原因

## Slide 17
夯基·基础知识梳理
一、家用电器总功率对家庭电路的影响

## Slide 18
夯基·基础知识梳理
二、短路对家庭电路的影响

## Slide 19
夯基·基础知识梳理
三、保险丝

## Slide 20
提升·必考题型归纳
考向01 家庭电路中电流过大的原因
【例1】如图所示，是某住宅户内配电系统的方框图，结合方框图的情景，下列分析正确的是（ ）。
A. 空气开关①跳闸时，电路一定发生了短路；
B. 空调电流过大时，漏电保护器会迅速切断电流；
C. 漏电保护器切断电流时，空调和电灯不能工作；
D. 更换电灯的灯泡时，只需断开空气开关③即可
【变式1-1】夏天的傍晚，小明家的空气开关经常“跳闸”（空气开关自动断开），原因可能是（ ）。
A．用电器使用时间过长 B．有的灯泡灯丝断了
C．有的用电器与线路接触不良 D．因同时使用了大功率的家用电器
【变式1-2】小明家有100 W的电视机一台，150 W的冰箱一台，1000 W的电热水器一台，照明灯总功率180W。现他家又买了一台全自动洗衣机，其铭牌如下表.他家安装的电能表上允许通过的最大电流为10 A。则:
(1)现在，他家的这些用电器能不能同时使用？
(2)他家新买的洗衣机在额定电压下洗衣时，通过洗衣机的电流是多少？
(3)他家若再购一台1.5kW的空调，为安全用电，需考虑哪些因素？
额定电压 | 220 V
额定频率 | 50 Hz
机身尺寸 | 600×560×850
洗涤功率 | 330 W
D
D
能同时使用
1.5A
电能表的额定功率、保险丝的规格和输电导线的额定电流

## Slide 21
提升·必考题型归纳
考向02 保险丝与空气开关
（1）使用保险丝时要关注三个因素：1）连接位置：连接在干路中时，保护总电路；连接在支路中时，保护相应的支路；2）规格匹配：过大的规格熔断电流过大，会使保险丝失去应有的保护作用；绝对不能用铜丝或铁丝代替保险丝；3）熔断后的电路安全：为了安全，保险丝熔断后要保证家庭电路与火线断开，所以保险丝要接在火线上。
（2）空气开关的作用：只要电路中电流超过额定电流，空气开关就会自动断开。同理，电路中的电流不超过额定电流，不管电路中是否发生安全事故，空气开关都不会断开。

## Slide 22
提升·必考题型归纳
考向02 保险丝与空气开关
【例2】保险丝在城乡家庭电路中仍然较为常用，以下关于保险丝的说法中正确的是（ ）。
A．只要电路里装了保险丝，就能起到保险作用；
B．选用额定电流越小的保险丝就越安全；
C．只有用适当的保险丝，才能既不妨碍供电，又能起到保险作用；
D．保险丝熔断时可用同样粗细的铜丝代替
【变式2-1】家庭电路中，关于空气开关正确的是（ ）。
A．只是家庭电路的总开关 B．是家庭电路的某用电器开关
C．代替了闸刀开关和熔丝 D．跟漏电保护器作用相同
【变式2-2】在家庭电路中，保险丝熔断的原因是用电器的总功率过大或______；串联在电路中的保险丝电阻比较大，熔点______（填“高”或“低”），当电流过大时，迅速升温熔断，切断电路。
C
C
短路
低

## Slide 23
稿定PPT
稿定PPT，海量素材持续更新，上千款模板选择总有一款适合你
02
03
安全用电

## Slide 24
夯基·基础知识梳理
一、电压越高越危险
1.影响人体触电伤害的因素
（1）通过人体的电流大小：超过一定大小后，电流越大，对人体的伤害越大。
（2）持续时间：电流通过人体的时间越长，对人体的伤害越大。
2.电压越高越危险
根据欧姆定律I=U/R可知，通过人体的电流取决于人体的电阻和加在人体两端的电压。通常情况下，在人的皮肤干燥的时候，人体电阻约为104~105Ω；人体的电阻可降到约103Ω。当人体触及带电体使人体成为闭合电路一部分时，就会有电流通过人体。根据I=U/R可知，若通过人体的电流超过人体所承受的极限，就会造成生命危险。很明显，在人本身电阻一定情况下，电压越高越危险。
3.安全电压
只有不高于36V的电压对人体才是安全的。我国家庭电路的电压是220V，工厂用的动力电压是380V，高压输电线路的电压高达10~500kV，这些都远远超出了安全电压，因此人一旦发生触电，就会有生命危险。

## Slide 25
夯基·基础知识梳理
二、常见触电事故
触电形式 | 家庭电路触电 | 单线触电 | 站在地上的人接触到火线，则电流流入人体，通过人体流入大地，造成触电事故，如果这时脚下踩着绝缘材料，就不会触电 | 
 |  | 双线触电 | 人站在绝缘体上，若一只手接触火线，另一只手接触零线，电流将由火线流经人体回到零线，造成触电事故 | 
 | 高压触电 | 高压电弧触电 | 高压带电体会在周围形成强大的电场，当人靠近高压带电体到一定距离时，高压的带电体和人体间发生放电现象，电流通过人体造成高压电弧触电 | 
 |  | 跨步电压触电 | 高压输电线掉落在地上，地面上和电线断头距离不同的各点间存在电压，当人两脚与电线断头的距离不等时，两脚之间存在相当高的电压，这时电流从一条腿流入，另一条腿流出，造成跨步电压触电 | 
触电事故急救 | 处理原则 |  | 使触电的人迅速和电源脱离，同时注意自身安全 | 
 | 具体做法 |  | 一是切断电源，或者用一根绝缘棒将电线挑开，使触电者尽快脱离电源；二是尽力抢救；三是发生电气火灾时，务必在切断电源后再灭火 | 

## Slide 26
夯基·基础知识梳理
三、安全用电原则
1.日常生活中的安全用电原则
（1）不接触低压带电体，不靠近高压带电体；
（2）更换灯泡，搬动电器前应断开电源开关；
（3）不弄湿用电器，不损坏绝缘层；
（4）保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换；
（5）有金属外壳的用电器要有接地线。
2.家庭电路安装中的安全用电原则
（1）保险丝必须安装在火线上；
（2）开关必须安装在火线和用电器之间；
（3）三孔插座要严格按照“左零右火上接地”接线；
（4）带金属外壳的用电器要使用三线插头；
（5）螺口灯泡的螺旋套接零线，顶部金属片接火线；
（6）家庭电路的接地线要良好接地。

## Slide 27
夯基·基础知识梳理
四、注意防雷
1.雷电
雷电是自然界所产生的一种大气放电现象，是由带电荷的雷云引起的。各种雷电现象中雷云对大地的放电只占少数，但一旦发生，可能带来严重的危害。
2.防止雷电危害的措施
（1）避雷针：高大建筑的顶端都有针状的金属物，通过很长的金属线与大地相连，可以防雷，叫做避雷针。
（2）避雷线：高压输电线最上面的两条导线是用来防雷的，叫避雷线，又称架空地线，简称地线。避雷线在被保护导线的上方，避免雷电击中输电线路，保护导线正常送电。

## Slide 28
夯基·基础知识梳理
四、注意防雷
（3）雷雨天的防雷
雷雨天防雷措施：
①留在室内，关好门窗；
②不在室外使用电器和手机；
③切勿有用或进行水上运动；
④不要站在山顶及空旷场地；
⑤原理高大树木和桅杆等，在空旷场地不易打伞。

## Slide 29
提升·必考题型归纳
考向01 常见触电事故
（1）判断是否低压触电的技巧：判断是否低压触电的关键是判断火线是否通过人体形成放电的通路。例如，站在地面上的人接触火线（或与火线连接的导体），则能形成电流通路，人就会触电；当站在绝缘的物体上的人单手接触火线（或者与火线相连的导体）时，因为不能形成电流通路，人就不会触电。
（2）高压线上小鸟不会触电的原因：小鸟的脚确实有一定的绝缘能力，但高压输电线路上的电压很高，可以达到几万伏甚至几十万伏，小鸟脚上的绝缘层在这么高的电压下是微不足道的，如果真的将这个电压加在小鸟两脚之间，小鸟将在瞬间被电烧焦。
（3）触电急救：有人触电或反射电气火灾时，首先应切断电源再施救，绝对不能不断电而直接用水泼起火的用电器。

## Slide 30
提升·必考题型归纳
考向01 常见触电事故
【例1】电给我们的生活带来了极大的便利，但不正确用电也会带来很大的危害，甚至会危及生命。家庭电路中，总开关上装有漏电保护器，若出现如图所示的两种情况，则下列说法错误的是（ ）。
A．甲图中，人站在大地上，如果两只手同时触摸到了火线，人也会触电；
B．乙图中，人站在绝缘的板凳上，如果两只手同时触摸火线，人不会触电；
C．发生图甲所示的触电事故时，漏电保护器会迅速切断电流，对人身起到保护作用；
D．发生图乙所示的触电事故时，漏电保护器会迅速切断电流，对人身起到保护作用
【变式1-1】如图，夏天经常看到一些小鸟站落在110KV的高压输电线上，虽然通电的高压线是裸露的电线，但小鸟仍能安然无恙。下面说法正确的是（ ）。
A．鸟有耐高压的天性；
B．鸟的身体不导电；
C．鸟两脚间的电压几乎为零；
D．鸟体的电阻极大所以无电流通过
【变式1-2】发现有人触电时，应立即切断电源，千万不能用手直接去拉触电者。下列物品不能直接用来救助触电者的是（ ）。
A．木擀面杖 B．橡胶手套
C．铝拖把杆 D．塑料凳子
D
C
C

## Slide 31
提升·必考题型归纳
考向02 安全用电
（1）判断某做法是否符合安全用电原则，可以从以下两个方面着手：1）注意平时多积累安全用电的措施，根据生活常识进行判断；2）可以根据安全用电的基本原则“不接触低压带电体，不靠近高压带电体”分析、判断相关做法是否有触电的可能。
（2）防雷的两条原则：1）防止被雷电误伤：远离可能遭雷击的物体和场所（如高大的树木）；2）防止引雷：在室外时不要携带易引起雷击的物品（如手机、金属杆的雨伞等）。

## Slide 32
提升·必考题型归纳
考向02 安全用电
【例2】以下四种情况符合安全用电原则的是（ ）。
A. 使用试电笔时，手应接触笔后端的金属部分；
B. 人向落在地面上的“高压线头”靠近；
C. 电灯的开关接在零线上；
D. 雷雨天人站在大树下避雨
【变式2-1】下列做法符合安全用电要求的是（ ）。
A．未断开电源时，直接更换灯泡；
B．发现有人触电时，直接用手把触电者拉开；
C．发现导线的绝缘部分有破损时一定要及时更换；
D．把用电器三脚插头中接地的脚弄掉后插入两孔插座使用
【变式2-2】户外遇到雷雨天气时，以下做法正确的是（ ）。
A．躲在大树下避雨 B．冒雨在运动场上踢球
C．不使用手机通话 D．撑着金属杆的雨伞在户外行走
A
C
C

## Slide 33
感谢观看
THANK YOU